Białystok, dnia 13 lipca 2020 roku

Nr G-240-35/18

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:	Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.

Dostawa i montaż ujęć - dystrybutorów wody pitnej na potrzeby interesantów i pracowników Sądu Rejonowego w Białymstoku

Uprzejmie informuję iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1.

Czy dopuszczone zostaną dystrybutory do wody, które nie wymagają odpływu wody do instalacji kanalizacyjnej?

Odpowiedź:

W zakresie I części zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody. Urządzenia muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Jednocześnie uściślam postanowienia zaproszenia do składania ofert poprzez dodanie wymogu:

W pkt. „4 Dostawa  - CZĘŚĆ I: Ujęcie wody pitnej wiszące, do wody wodociągowej (9 sztuk):” dodaje się następujący tiret:

- wylewka zainstalowana przy misie dolnej, umożliwiająca picie wody bez korzystania z kubków czy innych pojemników,

W zakresie II części zamówienia Zamawiający nie wymaga podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Jednocześnie uściślam postanowienia zaproszenia do składania ofert poprzez dodanie wymogu:

W pkt. „5 Dostawa  - CZĘŚĆ II: Ujęcie chłodzonej, gorącej i gazowanej wody wodociągowej (1 sztuka):” dodaje się następujący tiret:

- urządzenie wolnostojące, którego konstrukcja umożliwia ustawienie na blacie roboczym np. stołu,

Informuję, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Sadu Rejonowego w  Białymstoku

Tomasz Biesiada