Zapytanie ofertowe nr G-241-45/18

na  dostawę wraz z montażem regałów jezdnych na akta zawieszkowe w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku

Białystok, 11 października 2018 r.

- Informacje o Zamawiającym

Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz serwis gwarancyjny   regałów archiwalnych przeznaczonych dla Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103,      15-950 Białystok .

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Lokalizacja dostawy i montażu : Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zadanie polega na kompleksowym wyposażeniu pomieszczenia Sądu Rejonowego w Białymstoku,  w 11 (jedenaście) regałów archiwalnych przejezdnych na akta zawieszkowe długości 3,6 mb  (trzy segmenty po 120 cm). W chwili obecnej przedmiotowe pomieszczenie pełni funkcję magazynu gospodarczego. Zlokalizowane jest w części piwnicznej segmentu C i maja powierzchnię ok. 51 m². Wysokość w stanie wykończonym wynosi w najwyższym miejscu od 3,02 do 3,04 m. W pomieszczeniu występują elementy instalacji zabudowane płytą g-k. Ściany i sufity magazynu wykończone są tynkiem cementowo-wapiennym, natomiast posadzki wykonane są z płytek gresowych. Na wyposażeniu znajduje się także instalacja elektryczna oraz system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. Pomieszczenie ma być docelowo zaadoptowane na składnicę akt Archiwum Wydziałowego.  Planowane usytuowanie regałów przedstawiono na w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Zakres prac będzie obejmował :

- Przygotowanie posadzki pod osadzenie wpuszczanych torów jezdnych (a w szczególności wycięcie bruzd, wykucie podkładu cementowego, wyrównanie i wzmocnienie podłoża). Zamawiający wymaga aby wykonawca używał przy powyższych pracach narzędzi z odsysaniem pyłu.

- Montaż wpuszczanych, stalowych torów jezdnych wraz z elementami układu napędu (łańcuch).

- Dostarczenie i kompleksowy montaż jedenastu regałów jezdnych na przygotowanym torowisku

Wymagania dla regałów jezdnych:

- Tory wykonane ze stali wyższej jakości, ocynkowane elektrolitycznie i pasywowane

- Bieżnia torów wypoziomowana z dokładnością nie gorszą niż 1 mm/ 1 mb toru

- Ramy regałów wykonane z profilów dostosowanych wytrzymałościowo do przenoszenia obciążeń dla maksymalnych obciążeń regału przechowywanymi aktami.

- Wysokość całkowita regału (łącznie z podstawą jezdną) - nie więcej niż 2,40 m (licząc od posadzki do najwyżej usytuowanego górnego elementu).

- Rozstaw pionowy półek (szuflad) (prześwit) – nie mniej niż 33 cm (odległość między płaszczyzną półki a dolną krawędzią półki wyższej)

- Głębokość półki nie mniej niż 37 cm

- Półki wyposażone w wysuwane szuflady, przeznaczone do przechowywania akt zawieszkowych o długości zawieszki od 32  do 35 cm

- Mechanizm uniemożliwający równoczesne wysunięcie więcej niż jednej szuflady w kolumnie.

- Nośność półek (szuflad): minimum 80 kg/1mb potwierdzona atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

- Konstrukcja zaczepów półek wykluczająca przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów i umożliwiająca zawieszanie półek bez użycia narzędzi,  z możliwością regulacji wysokości półki co maksimum 2,5cm.

- Wszystkie elementy regału winny być odtłuszczone, fosforanowane i malowane w kolorze RAL 9002 lub zbliżonym.

- Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) winny być wykonane z elementów ocynkowanych i pasywowanych.

- Koła jezdne wykonane ze stali, ocynkowanej galwanicznie i pasywowane, osadzone na cichobieżnych bezobsługowych łożyskach z własnym zapasem smaru.

- Konstrukcja regału i technologia montażu powinna umożliwiać wykonanie wymiany kół  jezdnych bez konieczności podnoszenia regału

- Prowadzenie regału winno być realizowane  odpowiednio wyprofilowanymi kołami jezdnymi toczącymi się po dostosowanej do  profilu koła  bieżni toru

- Beztarciowe przeniesienie napędu gwarantujące równomierne przemieszczanie się regałów po torach niezależnie od stopnia obciążenia

- Sztywność regału zapewniona przez zastosowanie odpowiednich stężeń

- Ściany regałów o podwyższonej sztywności i odporności na wyboczenia

- Korba napędowa trójramienna wykonana z materiałów zapobiegających poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Wyposażona we włącznik umożliwiający zablokowanie ruchu regału (centralna blokada)

- Ściany działowe: stężenia krzyżowe plus tylne listwy zapółkowe

- Gwarancja 5 lat. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas naprawy zgłoszonej usterki nie dłuższy niż 48 godzin od chwili zgłoszenia.

Pożądana jest wizja lokalna w lokalizacji dostawy i montażu regałów. Osobą upoważnioną do kontaktu w Sądzie Rejonowym w Białymstoku jest Pan Tomasz Biesiada, Tel.693334194, mail: og@bialystok.sr.gov.pl

- Termin wykonania

Termin wykonania do 14 grudnia 2018;

- Wykaz oświadczeń lub  dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca powinien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej jednej w ciągu ostatnich trzech lat  dostawy regałów metalowych ( w tym przesuwnych) o wartości równej lub większej niż 70 000,00 zł brutto; Należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami. są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

  - Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 3;

  - Wypełniony formularz cenowy –załącznik nr 2;

…………………………………………………………
                                                                    (Podpis osoby uprawnionej)