Białystok, dnia 12 października 2018 roku

Nr G-240-37/18

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:	Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.

Wykonanie remontu części kamer zewnętrznych wraz z wymianą okablowania na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku

Uprzejmie informuję iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1.

1. Dlaczego ma być rozszerzona licencja ALNET skoro ilość kamer pozostaje taka sama?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca konieczności zakupu dodatkowych licencji. Zwraca jedynie uwagę na ewentualną konieczność zakupu licencji, w przypadku gdyby było to konieczne do sprawnego działania systemu, po podłączeniu nowych kamer, np. z powodu zmiany rodzaju kamery (z analogowej na cyfrową). Ustalenie zasad licencjonowania leży po stronie wykonawcy.

Pytanie 2.

2. Czy nowe okablowanie ma być miedziane czy światłowodowe? Co oznacza zapis, że technologia okablowania powinna być zgodna z technologią światłowodową?

Odpowiedź:

Istniejące okablowanie ma być wymienione na światłowód

Pytanie 3.

3 Czy istniejące okablowanie w ziemi trzeba wyciągać z ziemi?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 2.3.b w zakres zamówienia wchodzi:  „demontaż istniejącego okablowania, w zakresie obejmującym część zewnętrzną zamkniętą terenu budynku naokoło parkingu wewnętrznego Sądu oraz przy trafostacji z uwzględnieniem konieczności wykonania robót ziemnych,”

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w  Białymstoku

Tomasz Biesiada