Białystok, dnia 29 października 2018 roku

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

tel. 085 665-62-22, dyrektor@bialystok.sr.gov.pl

Nr G-3710-7/18

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:	Wyjaśnienie treści siwz.

Przetarg nieograniczony na konserwację wybranych instalacji elektrycznych: podstacji elektroenergetycznej ST 01-1789 oraz rozdzielnic głównych (napięcia gwarantowanego i niegwarantowanego) wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego,  zasilaczy awaryjnych UPS centralnych, konserwacji oświetlenia zewnętrznego. Nr postępowania G-3710-7/18.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) poniżej przekazuję treść zapytań o wyjaśnienie treści siwz wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Czy transformator w tym momencie kwalifikuje się do remontu / jakie są widoczne objawy?

Odpowiedź:

NIE.

Brak objawów wskazujących na konieczność remontu.

Pytanie 2.

Jakie części zużyte należy wymienić w agregacie KIPOR model KDE19STA3?

Odpowiedź:

Nie zakwalifikowano części do wymiany jako zużytych. W przypadku wymiany oleju konieczna będzie wymiana filtrów.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp Zmawiający wprowadza następujące zmiany w siwz:

- w załączniku 1c do siwz, pkt 8 dodaje się zdanie:

Moc zainstalowanych źródeł światła w każdym z istniejących obecnie naświetlaczu wynosi 250 W.

- w załączniku 1c do siwz, dodaje się pkt 9, o następującym brzmieniu:

9. Wysokość montażu opraw - belek świetlówkowych 1x36W ES SYSTEM na elewacji budynku wynosi około:

- Segment A: 28,5

- Segment B: 24 m

- Segment C: 24 m

- Segment D: 24 m

- Segment E: 24 m

- Segment F:  13 m

Jednocześnie, w związku z art. 38 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp informuję, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 02 listopada 2018 r. na godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:15.

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Białymstoku

Elżbieta Roszkowska