Zapytanie ofertowe nr G-241-48/18

Dotyczące   wymiany 4 szt. nawilżaczy parowych do central wentylacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku

Białystok, 29 października 2018 r.

Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

WARUNKI POSTĘPOWANIA

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert dotyczących realizacji zadania remontowego, polegającego na wymianie wyeksploatowanych nawilżaczy parowych elektrodowych na nowe, rezystancyjne, o parametrach użytkowych nie gorszych od posiadanych przez urządzenia wymieniane, a które zostały określone  w załączniku nr 1 - Specyfikacja techniczna.

- Gwarancja, dokumentacja

Zamawiający wymaga aby nowe nawilżacze były objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją producenta. Urządzenia winny spełniać niezbędne wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wprowadzenia do obrotu i użytkowania w krajach Unii Europejskiej w tym w szczególności posiadać certyfikat na znak CE oraz certyfikat PZH. Wykonawca przed rozpoczęciem montażu okaże zamawiającemu ww. dokumenty, w trakcie odbioru dołączy ponadto instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim.

- Termin realizacji zadania. Warunki odbioru prac.

Zadanie należy wykonać do 30 listopada 2018 r. Zamawiający przystąpi do odbioru prac po zgłoszeniu przez wykonawcę ich zakończenia. Odbiór robót zostanie potwierdzony Protokołem odbioru wykonanych robót, który będzie stanowił podstawę do opłacenia faktury.

- Płatność

Zamawiający zapłaci wykonawcy za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia przelewem, na rachunek bankowy wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do zapłacenia należności będzie protokół odbioru robót nie zawierający  uwag co do jakości wykonanego zadania.

- Oferta.

Oferty, zawierające cenę ryczałtową brutto za kompleksową realizację zadania oraz w rozbiciu na ceny jednostkowe poszczególnych urządzeń  można przesłać emailem na adres og@bialystok.sr.gov.pl  lub dostarczyć osobiście w terminie do 5 listopada 2018 r. do godz. 10.00.

Uwaga: Ponieważ zamawiający jest dysponentem budżetowym trzeciego stopnia i nie posiada kompetencji w zakresie dokonywania zakupów inwestycyjnych, każde urządzenie objęte przedmiotem zamówienia nie może stanowić składnika majątkowego podlegającego amortyzacji w myśl art. 16d ust. 1. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że dokonuje wpisów do ewidencji środków trwałych na podstawie ceny zakupu brutto

- Udzielenie zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę przy spełnieniu warunków zamawiającego.

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Białymstoku

Tomasz Biesiada