Zapytanie ofertowe nr G-241-56/18

Dotyczące   wymiany 3 szt. fotokomórek na kurtyny bezpieczeństwa w drzwiach kabin wind w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku

Białystok, 30 października 2018 r.

Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

WARUNKI POSTĘPOWANIA

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert dotyczących dostawy wraz z montażem  trzech kurtyn zabezpieczających drzwi wejściowe do wind zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku:

Eurolift produkcji Schindler Aufzüge AG (SEL00047 PL)

Schindler 3300  produkcji Schindler Iberica Managment SA (COM00013)

Schindler 3300  produkcji Schindler Iberica Managment SA (COM00014)

Kurtyny mają spełniać wymagania określone w normach i przepisach obowiązujących w dniu montażu, w szczególności norm EN 81-20 i EN 81-50.

- Gwarancja, dokumentacja

Zamawiający wymaga aby dostarczone elementy wraz z montażem były objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją. Urządzenia winny spełniać niezbędne wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wprowadzenia do obrotu i użytkowania w krajach Unii Europejskiej w tym w szczególności posiadać certyfikat na znak CE. Urządzenia muszą być przeznaczone do współpracy z danym rodzajem windy. Wykonawca przed rozpoczęciem montażu okaże zamawiającemu ww. dokumenty.

- Termin realizacji zadania. Warunki odbioru prac.

Zadanie należy wykonać do 06 grudnia 2018 r. Zamawiający przystąpi do odbioru prac po zgłoszeniu przez wykonawcę ich zakończenia. Odbiór robót zostanie potwierdzony Protokołem odbioru wykonanych robót, który będzie stanowił podstawę do opłacenia faktury.

- Płatność

Zamawiający zapłaci wykonawcy za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia przelewem, na rachunek bankowy wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do zapłacenia należności będzie protokół odbioru robót nie zawierający  uwag co do jakości wykonanego zadania.

- Oferta.

Oferty, zawierające:

- dane wykonawcy

-  cenę ryczałtową brutto za kompleksową realizację zadania,

- cenę jednostkową brutto za każdą z trzech kurtyn

można przesłać emailem na adres og@bialystok.sr.gov.pl  lub dostarczyć osobiście w terminie do 6 listopada 2018 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:15 w pok. C431 w siedzibie zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

- Udzielenie zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym zaproszeniu.

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Białymstoku

Tomasz P. Biesiada